## Замена 1ф ПУ со шкафом в МКД -
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "____" ________________ 2023 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03
(локальная смета)
на Замена 1ф ПУ со шкафом в МКД, Замена однофазного прибора учета в МКД с установкой шкафа | [11 empty] | на Замена 1ф ПУ со шкафом в МКД, Замена однофазного прибора учета в МКД с установкой шкафа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 26.536 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 0.578 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 7.782 | тыс.руб.
| прочих |  | 0.547 | тыс.руб.
| оборудования |  | 17.629 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 2.455 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 26.27 | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый раздел | [12 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) |  | 1 | 70,07 25,40 | 1,63 0,22 | 70.07 | 25.4 | 1,63 0,22 | 2.56 | 2.56 |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт)
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) (чел.-ч) |  | 4: 2,56 2,56; 5: 9,92 9,92; 7: 25.4; 8: 25.4 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 0,02 0,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час) |  | 0,009 0,009 | 115.4 | 115,40 13,50 | 1.04 |  | 1,04 13,50 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час) |  | 0,009 0,009 | 65.71 | 65,71 11,60 | 0.59 |  | 0,59 11,60 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час)
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг) |  | 4: 0,016 0,016; 5: 30.4; 7: 0.49 |  |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг)
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) |  | 4: 0,041 0,041; 5: 86; 7: 3.53 |  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт)
| 14.4.02.09-0001 | Краска (кг) |  | 4: 0,1 0,1; 5: 28.6; 7: 2.86 |  |  |  |  | Краска (кг)
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (10 шт) |  | 4: 0,1 0,1; 5: 39; 7: 3.9 |  |  |  |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (10 шт)
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие (1000 шт) |  | 4: 0,021 0,021; 5: 270; 7: 5.67 |  |  |  |  | Втулки изолирующие (1000 шт)
| 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные (100 шт) |  | 4: 0,041 0,041; 5: 528; 7: 21.65 |  |  |  |  | Сжимы ответвительные (100 шт)
| 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая (кг) |  | 4: 0,124 0,124; 5: 35.7; 7: 4.43 |  |  |  |  | Трубка полихлорвиниловая (кг)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб) |  | 4: 0,51 0,51; 5: 1; 7: 0.51 |  |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб)
2 О | ФССЦ-20.4.04.03-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 (шт) |  | 1 | 1041.24 |  | 1041.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 (шт)
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
3 | ФЕРр67-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена электросчетчиков (100 шт) |  | 0.01 | 842,02 839,83 | 2,19 0,95 | 8.42 | 8.4 | 0,02 0,01 | 87.3 | 0.87 |  |  | Смена электросчетчиков (100 шт)
Объем=1 / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.-ч) |  | 4: 87,3 0,873; 5: 9,62 9,62; 7: 8.4; 8: 8.4 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 0,07 0,0007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м (маш.час) |  | 0,07 0,0007 | 31.26 | 31,26 13,50 | 0.02 |  | 0,02 0,14 | [6 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м (маш.час)
4 О | ФССЦ-62.5.01.04-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230 В, многотарифный (шт) |  | 1 | 1720.69 |  | 1720.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230 В, многотарифный (шт)
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
5 | ФЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) |  | 0.042 | 19,81 19,81 |  | 0.83 | 0.83 |  | 2.54 | 0.11 |  |  | Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м)
Объем=4,2 / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.-ч) |  | 4: 2,54 0,10668; 5: 7,80 7,80; 7: 0.83; 8: 0.83 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.-ч)
Н | 999-9900 | Строительный мусор (т) |  | 4: 0,004 0,000168; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Строительный мусор (т)
6 | ФЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий (100 м) |  | 0.1 | 142,64 106,22 | 3,62 0,50 | 14.26 | 10.62 | 0,36 0,05 | 11.3 | 1.13 |  |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий (100 м)
Объем=10 / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч) |  | 4: 11,3 1,13; 5: 9,40 9,40; 7: 10.62; 8: 10.62 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 0,04 0,004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час) |  | 0,02 0,002 | 115.4 | 115,40 13,50 | 0.23 |  | 0,23 1,35 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час) |  | 0,02 0,002 | 65.71 | 65,71 11,60 | 0.13 |  | 0,13 1,16 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час)
| 14.4.02.09-0001 | Краска (кг) |  | 4: 0,3 0,03; 5: 28.6; 7: 0.86 |  |  |  |  | Краска (кг)
| 24.3.01.01-0001 | Трубка ХВТ (кг) |  | 4: 0,53 0,053; 5: 41.7; 7: 2.21 |  |  |  |  | Трубка ХВТ (кг)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб) |  | 4: 2,12 0,212; 5: 1; 7: 0.21 |  |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб)
7 | ФССЦ-21.2.03.03-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой гибкий ПВС 3х4 (1000 м) |  | 0.01 | 9848.63 |  | 98.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | Провод силовой гибкий ПВС 3х4 (1000 м)
Объем=10 / 1000
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
8 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм (м) |  | 8 | 1.24 |  | 9.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм (м)
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
9 | ФЕРм08-03-526-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 25 А (шт) |  | 2 | 69,83 13,31 | 1.13 | 139.66 | 26.62 | 2.26 | 1.4 | 2.8 |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 25 А (шт)
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) (чел.-ч) |  | 4: 1,4 2,8; 5: 9,51 9,51; 7: 26.63; 8: 26.63 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) (чел.-ч)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) (маш.час) |  | 0,14 0,28 | 8.1 | 8,10 0,00 | 2.27 |  | 2,27 0,00 | [6 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) (маш.час)
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический (кг) |  | 4: 0,006 0,012; 5: 44.97; 7: 0.54 |  |  |  |  | Вазелин технический (кг)
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный (кг) |  | 4: 0,001 0,002; 5: 11.5; 7: 0.02 |  |  |  |  | Шпагат бумажный (кг)
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг) |  | 4: 0,012 0,024; 5: 30.4; 7: 0.73 |  |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм (кг) |  | 4: 0,07 0,14; 5: 10.57; 7: 1.48 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм (кг)
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные (кг) |  | 4: 0,049 0,098; 5: 9.04; 7: 0.89 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные (кг)
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) |  | 4: 0,02 0,04; 5: 86; 7: 3.44 |  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт)
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные (кг) |  | 4: 0,001 0,002; 5: 133.05; 7: 0.27 |  |  |  |  | Нитки швейные (кг)
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т (т) |  | 4: 0,004 0,008; 5: 11500; 7: 92 |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т (т)
| 14.4.02.09-0001 | Краска (кг) |  | 4: 0,047 0,094; 5: 28.6; 7: 2.69 |  |  |  |  | Краска (кг)
| 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 (кг) |  | 4: 0,006 0,012; 5: 35.63; 7: 0.43 |  |  |  |  | Лак электроизоляционный 318 (кг)
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (10 шт) |  | 4: 0,1 0,2; 5: 39; 7: 7.8 |  |  |  |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (10 шт)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб) |  | 4: 0,27 0,54; 5: 1; 7: 0.54 |  |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб)
10 О | ФССЦ-62.3.04.01-0014 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 40 А (10 шт) |  | 0.2 | 131.6 |  | 26.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 40 А (10 шт)
Объем=(2) / 10
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
11 | ФЕРм10-08-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (м) |  | 6 | 13,65 1,95 |  | 81.9 | 11.7 |  | 0.2 | 1.2 |  |  | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (м)
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч) |  | 4: 0,2 1,2; 5: 9,76 9,76; 7: 11.71; 8: 11.71 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч)
| 01.7.15.10-0056 | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм (10 шт) |  | 4: 0,48 2,88; 5: 22.61; 7: 65.12 |  |  |  |  | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм (10 шт)
| 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА (кг) |  | 4: 0,02 0,12; 5: 28.93; 7: 3.47 |  |  |  |  | Клей 88-СА (кг)
| 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм (кг) |  | 4: 0,006 0,036; 5: 38.34; 7: 1.38 |  |  |  |  | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм (кг)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб) |  | 4: 0,04 0,24; 5: 1; 7: 0.24 |  |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб)
12 О | ТЦ_102_78_7804526950_06.09.2023_02 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е (1000 м) |  | 0.006 | 29160 |  | 174.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е (1000 м)
Объем=6 / 1000
13 | ФССЦ-20.2.10.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм (100 шт) |  | 0.02 | 53 |  | 1.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм (100 шт)
Объем=2 / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
14 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм (100 шт) |  | 0.2 | 5.73 |  | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм (100 шт)
Объем=20 / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
15 | ФССЦ-01.7.15.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм (т) |  | 0.003 | 12430 |  | 37.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм (т)
Объем=3*0,001
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
16 | ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (система) |  | 1 | 260,43 260,43 |  | 260.43 | 260.43 |  | 17.6 | 17.6 |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (система)
| 1 кв 2023 (ПРОЧИЕ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.5 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика
| 10-2-1 | Ведущий инженер (чел.-ч) |  | 4: 3,52 3,52; 5: 16,93 16,93; 7: 59.59; 8: 59.59 |  |  |  |  | Ведущий инженер (чел.-ч)
| 10-3-1 | Инженер I категории (чел.-ч) |  | 4: 3,52 3,52; 5: 15,49 15,49; 7: 54.52; 8: 54.52 |  |  |  |  | Инженер I категории (чел.-ч)
| 10-3-2 | Инженер II категории (чел.-ч) |  | 4: 8,8 8,8; 5: 14,09 14,09; 7: 123.99; 8: 123.99 |  |  |  |  | Инженер II категории (чел.-ч)
| 10-3-3 | Инженер III категории (чел.-ч) |  | 4: 1,76 1,76; 5: 12,69 12,69; 7: 22.33; 8: 22.33 |  |  |  |  | Инженер III категории (чел.-ч)
Итоги по смете: | [17 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 7: 723.48 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [18 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 7: 344 | [7 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 7: 4.27 | [7 empty] | Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 7: 0.28 | [7 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 7: 375.21 | [7 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 7: 22.1 | [7 empty] | Строительные работы
в том числе: | [18 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 7: 9.23 | [7 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 7: 0.02 | [7 empty] | эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  | 7: 0.01 | [7 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
накладные расходы |  |  |  | 7: 8.41 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 7: 4.44 | [7 empty] | сметная прибыль
Монтажные работы |  |  |  | 7: 562.82 | [7 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [18 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 7: 74.34 | [7 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 7: 4.25 | [7 empty] | эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  | 7: 0.27 | [7 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы |  |  |  | 7: 375.21 | [7 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 7: 71.55 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 7: 37.47 | [7 empty] | сметная прибыль
Оборудование |  |  |  | 7: 2816.2 | [7 empty] | Оборудование
Инженерное оборудование |  |  |  | 7: 2816.2 | [7 empty] | Инженерное оборудование
Прочие затраты |  |  |  | 7: 546.9 | [7 empty] | Прочие затраты
Пусконаладочные работы |  |  |  | 7: 546.9 | [7 empty] | Пусконаладочные работы
в том числе: | [18 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 7: 260.43 | [7 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | 7: 192.72 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 7: 93.75 | [7 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 7: 344.28 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 7: 272.68 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 7: 135.66 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 3948.02; 11: 26.2697 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
в том числе: | [18 empty] | в том числе:
оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 7: 27.95 | [7 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Заказчик: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Подрядчик: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]