## Замена 3ф ПУ со шкафом и СИП в
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "____" ________________ 2023 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-02
(локальная смета)
на Замена 3ф ПУ со шкафом и СИП в МКД, Замена трехфазного прибора учета со шкафом и СИП в МКД | [11 empty] | на Замена 3ф ПУ со шкафом и СИП в МКД, Замена трехфазного прибора учета со шкафом и СИП в МКД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 40.412 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 0.239 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 20.15 | тыс.руб.
| прочих |  | 0.547 | тыс.руб.
| оборудования |  | 19.477 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 1.525 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 24.51 | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый раздел | [12 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕРр67-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена электросчетчиков (100 шт) |  | 0.01 | 842,02 839,83 | 2,19 0,95 | 8.42 | 8.4 | 0,02 0,01 | 87.3 | 0.87 |  |  | Смена электросчетчиков (100 шт)
Объем=1 / 100
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.-ч) |  | 4: 87,3 0,873; 5: 9,62 9,62; 7: 8.4; 8: 8.4 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 0,07 0,0007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м (маш.час) |  | 0,07 0,0007 | 31.26 | 31,26 13,50 | 0.02 |  | 0,02 0,14 | [6 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м (маш.час)
2 | ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) |  | 1 | 70,07 25,40 | 1,63 0,22 | 70.07 | 25.4 | 1,63 0,22 | 2.56 | 2.56 |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт)
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) (чел.-ч) |  | 4: 2,56 2,56; 5: 9,92 9,92; 7: 25.4; 8: 25.4 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 0,02 0,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час) |  | 0,009 0,009 | 115.4 | 115,40 13,50 | 1.04 |  | 1,04 13,50 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час) |  | 0,009 0,009 | 65.71 | 65,71 11,60 | 0.59 |  | 0,59 11,60 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час)
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг) |  | 4: 0,016 0,016; 5: 30.4; 7: 0.49 |  |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг)
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) |  | 4: 0,041 0,041; 5: 86; 7: 3.53 |  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт)
| 14.4.02.09-0001 | Краска (кг) |  | 4: 0,1 0,1; 5: 28.6; 7: 2.86 |  |  |  |  | Краска (кг)
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (10 шт) |  | 4: 0,1 0,1; 5: 39; 7: 3.9 |  |  |  |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (10 шт)
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие (1000 шт) |  | 4: 0,021 0,021; 5: 270; 7: 5.67 |  |  |  |  | Втулки изолирующие (1000 шт)
| 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные (100 шт) |  | 4: 0,041 0,041; 5: 528; 7: 21.65 |  |  |  |  | Сжимы ответвительные (100 шт)
| 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая (кг) |  | 4: 0,124 0,124; 5: 35.7; 7: 4.43 |  |  |  |  | Трубка полихлорвиниловая (кг)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб) |  | 4: 0,51 0,51; 5: 1; 7: 0.51 |  |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб)
3 | ФССЦ-20.4.04.03-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54 (шт) |  | 1 | 578.33 |  | 578.33 |  |  | 0 | 0 |  |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54 (шт)
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
4 О | ФССЦ-62.5.01.04-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный) (шт) |  | 1 | 2631.91 |  | 2631.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный) (шт)
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
5 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) |  | 0.025 | 6 256,40 620,43 | 3 092,82 399,08 | 156.41 | 15.51 | 77,32 9,98 | 65.24 | 1.63 |  |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м)
Объем=25 / 1000
6 256,40 = 11 148,99 - 29 x 168,71
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) (чел.-ч) |  | 4: 65,24 1,631; 5: 9,51 9,51; 7: 15.51; 8: 15.51 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 37,51 0,93775 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час) |  | 0,82 0,0205 | 115.4 | 115,40 13,50 | 2.37 |  | 2,37 0,34 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час)
| 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т (маш.час) |  | 9,76 0,244 | 0.48 | 0,48 0,00 | 0.12 |  | 0,12 0,00 | [6 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т (маш.час)
| 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) (маш.час) |  | 11,95 0,29875 | 80.74 | 80,74 11,60 | 24.12 |  | 24,12 0,29 | [6 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) (маш.час)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.час) |  | 24,41 0,61025 | 82.22 | 82,22 10,06 | 50.17 |  | 50,17 0,25 | [6 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час) |  | 0,33 0,00825 | 65.71 | 65,71 11,60 | 0.54 |  | 0,54 0,29 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час)
З,П,Н | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 (100 шт) |  | 4: 0 0; 5: 11054; 7: 0 | [5 empty] | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 (100 шт)
П,Н,Уд | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 (100 шт) |  | 4: 0 0; 5: 11054; 7: 0 | [6 empty] | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 (100 шт)
З,П,Н | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 (100 шт) |  | 4: 0 0; 5: 2068; 7: 0 | [5 empty] | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 (100 шт)
П,Н,Уд | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 (100 шт) |  | 4: 0 0; 5: 2068; 7: 0 | [6 empty] | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 (100 шт)
З,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные (1000 м) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Провода самонесущие изолированные (1000 м)
Н,Уд | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные (1000 м) |  | 4: 1,02 0,0255; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Провода самонесущие изолированные (1000 м)
| 25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм (компл) |  | 4: 2 0,05; 5: 242.4; 7: 12.12 |  |  |  |  | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм (компл)
З | 25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (компл) |  | 4: 0 0; 5: 168.71; 7: 0 | [5 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (компл)
Уд | 25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (компл) |  | 4: 29 0,725; 5: 168.71; 7: 122.31 | [6 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (компл)
З,П,Н | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН (100 шт) |  | 4: 0 0; 5: 194; 7: 0 | [5 empty] | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН (100 шт)
П,Н,Уд | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН (100 шт) |  | 4: 0 0; 5: 194; 7: 0 | [6 empty] | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН (100 шт)
| 25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) |  | 4: 1,8 0,045; 5: 943.06; 7: 42.44 |  |  |  |  | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт)
| 25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (100 шт) |  | 4: 0,62 0,0155; 5: 582; 7: 9.02 |  |  |  |  | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (100 шт)
6 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (шт) |  | 1 | 34.91 |  | 34.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (шт)
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
7 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 (1000 м) |  | 0.033 | 12605.29 |  | 415.97 |  |  | 0 | 0 |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 (1000 м)
Объем=((25+4+4)) / 1000
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
8 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 (100 шт) |  | 0.02 | 1927 |  | 38.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 (100 шт)
Объем=2 / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
9 | ФССЦ-20.1.01.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 (100 шт) |  | 0.08 | 10603 |  | 848.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 (100 шт)
Объем=((4+4)) / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
10 | ФССЦ-20.2.12.03-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм (м) |  | 6 | 5.65 |  | 33.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм (м)
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
11 | ФЕРм08-03-526-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А (шт) |  | 1 | 142,03 21,68 | 2,97 0,26 | 142.03 | 21.68 | 2,97 0,26 | 2.28 | 2.28 |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А (шт)
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) (чел.-ч) |  | 4: 2,28 2,28; 5: 9,51 9,51; 7: 21.68; 8: 21.68 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 0,02 0,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час) |  | 0,01 0,01 | 115.4 | 115,40 13,50 | 1.15 |  | 1,15 13,50 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час) |  | 0,01 0,01 | 65.71 | 65,71 11,60 | 0.66 |  | 0,66 11,60 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) (маш.час) |  | 0,12 0,12 | 8.1 | 8,10 0,00 | 0.97 |  | 0,97 0,00 | [6 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) (маш.час)
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом (маш.час) |  | 0,175 0,175 | 1.11 | 1,11 0,00 | 0.19 |  | 0,19 0,00 | [6 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом (маш.час)
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический (кг) |  | 4: 0,009 0,009; 5: 44.97; 7: 0.4 |  |  |  |  | Вазелин технический (кг)
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный (кг) |  | 4: 0,004 0,004; 5: 11.5; 7: 0.05 |  |  |  |  | Шпагат бумажный (кг)
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг) |  | 4: 0,036 0,036; 5: 30.4; 7: 1.09 |  |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (кг)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм (кг) |  | 4: 0,07 0,07; 5: 10.57; 7: 0.74 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм (кг)
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные (кг) |  | 4: 0,38 0,38; 5: 9.04; 7: 3.44 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные (кг)
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) |  | 4: 0,02 0,02; 5: 86; 7: 1.72 |  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт)
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные (кг) |  | 4: 0,002 0,002; 5: 133.05; 7: 0.27 |  |  |  |  | Нитки швейные (кг)
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т (т) |  | 4: 0,009 0,009; 5: 11500; 7: 103.5 |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т (т)
| 14.4.02.09-0001 | Краска (кг) |  | 4: 0,047 0,047; 5: 28.6; 7: 1.34 |  |  |  |  | Краска (кг)
| 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 (кг) |  | 4: 0,014 0,014; 5: 35.63; 7: 0.5 |  |  |  |  | Лак электроизоляционный 318 (кг)
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (10 шт) |  | 4: 0,1 0,1; 5: 39; 7: 3.9 |  |  |  |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (10 шт)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб) |  | 4: 0,43 0,43; 5: 1; 7: 0.43 |  |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб)
12 О | ФССЦ-62.1.01.09-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 100А (шт) |  | 1 | 451.41 |  | 451.41 |  |  | 0 | 0 |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 100А (шт)
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
13 | ФЕРм10-08-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (м) |  | 6 | 13,65 1,95 |  | 81.9 | 11.7 |  | 0.2 | 1.2 |  |  | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (м)
| 1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика МАТ=6,26
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч) |  | 4: 0,2 1,2; 5: 9,76 9,76; 7: 11.71; 8: 11.71 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч)
| 01.7.15.10-0056 | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм (10 шт) |  | 4: 0,48 2,88; 5: 22.61; 7: 65.12 |  |  |  |  | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм (10 шт)
| 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА (кг) |  | 4: 0,02 0,12; 5: 28.93; 7: 3.47 |  |  |  |  | Клей 88-СА (кг)
| 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм (кг) |  | 4: 0,006 0,036; 5: 38.34; 7: 1.38 |  |  |  |  | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм (кг)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб) |  | 4: 0,04 0,24; 5: 1; 7: 0.24 |  |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб)
14 О | ТЦ_102_78_7804526950_06.09.2023_02 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е (1000 м) |  | 0.006 | 29160 |  | 174.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е (1000 м)
Объем=6 / 1000
15 | ФССЦ-20.2.10.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм (100 шт) |  | 0.02 | 53 |  | 1.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм (100 шт)
Объем=2 / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
16 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм (100 шт) |  | 0.2 | 5.73 |  | 1.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм (100 шт)
Объем=20 / 100
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
17 | ФССЦ-01.7.15.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм (т) |  | 0.003 | 12430 |  | 37.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм (т)
Объем=3*0,001
| (13), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83 | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=26,17; ЭМ=10,71; ЗПМ=26,17; МАТ=7,83
18 | ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (система) |  | 1 | 260,43 260,43 |  | 260.43 | 260.43 |  | 17.6 | 17.6 |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (система)
| 1 кв 2023 (ПРОЧИЕ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.5 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика | [12 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Электроэнергетика
| 10-2-1 | Ведущий инженер (чел.-ч) |  | 4: 3,52 3,52; 5: 16,93 16,93; 7: 59.59; 8: 59.59 |  |  |  |  | Ведущий инженер (чел.-ч)
| 10-3-1 | Инженер I категории (чел.-ч) |  | 4: 3,52 3,52; 5: 15,49 15,49; 7: 54.52; 8: 54.52 |  |  |  |  | Инженер I категории (чел.-ч)
| 10-3-2 | Инженер II категории (чел.-ч) |  | 4: 8,8 8,8; 5: 14,09 14,09; 7: 123.99; 8: 123.99 |  |  |  |  | Инженер II категории (чел.-ч)
| 10-3-3 | Инженер III категории (чел.-ч) |  | 4: 1,76 1,76; 5: 12,69 12,69; 7: 22.33; 8: 22.33 |  |  |  |  | Инженер III категории (чел.-ч)
Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы | [18 empty] | Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы
5 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 7: Не задан индекс для ресурса; 8: Не задан индекс для ресурса | [8 empty] | 5 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 7: 2552.24 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [19 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 7: 327.61 | [8 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 7: 4.62 | [8 empty] | Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 7: 0.49 | [8 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 7: 2220.01 | [8 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 7: 55.02 | [8 empty] | Строительные работы
в том числе: | [19 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 7: 8.4 | [8 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 7: 0.02 | [8 empty] | эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  | 7: 0.01 | [8 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы |  |  |  | 7: 34.91 | [8 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 7: 7.65 | [8 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 7: 4.04 | [8 empty] | сметная прибыль
Монтажные работы |  |  |  | 7: 2334.78 | [8 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [19 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 7: 58.78 | [8 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 7: 4.6 | [8 empty] | эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  | 7: 0.48 | [8 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы |  |  |  | 7: 2185.1 | [8 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 7: 56.66 | [8 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 7: 29.64 | [8 empty] | сметная прибыль
Оборудование |  |  |  | 7: 3111.27 | [8 empty] | Оборудование
Инженерное оборудование |  |  |  | 7: 3111.27 | [8 empty] | Инженерное оборудование
Прочие затраты |  |  |  | 7: 546.9 | [8 empty] | Прочие затраты
Пусконаладочные работы |  |  |  | 7: 546.9 | [8 empty] | Пусконаладочные работы
в том числе: | [19 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 7: 260.43 | [8 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | 7: 192.72 | [8 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 7: 93.75 | [8 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 7: 328.1 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 7: 257.03 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 7: 127.43 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 6047.97; 11: 24.513 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
в том числе: | [19 empty] | в том числе:
оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 7: 27.95 | [8 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Заказчик: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Подрядчик: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]