## Установка GSM модуля Мирт - ЛСР
Форма № 4 приложения № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 13. Республика Мордовия | [9 empty] | 13. Республика Мордовия
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Установка GSM модуля | [16 empty] | Установка GSM модуля
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-03-01
Установка GSM модуля Мирт | [17 empty] | Установка GSM модуля Мирт
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 40.35 | (5,78) | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 3.78 | (0,39) | тыс.руб.
в том числе:
| ремонтно-реставрационных работ | 0.38 | (0,01) | тыс.руб.
| прочих затрат | 0.55 | (0,55) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [18 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 82.34; 12: 1458.64 | [6 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.78; 7: 1.78; 8: 9.92; 10: 17.66 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.009; 7: 0.009; 8: 115.4; 10: 1.04 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.009; 7: 0.009; 8: 65.71; 10: 0.59 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.016; 7: 0.016; 8: 30.4; 10: 0.49 | [7 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 7: 0.04; 8: 86; 10: 3.44 | [7 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.1; 8: 28.6; 10: 2.86 | [7 empty] | Краска
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 7: 0.1; 8: 39; 10: 3.9 | [7 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 7: 0.04; 8: 528; 10: 21.12 | [7 empty] | Сжимы ответвительные
| 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая |  |  | 4: кг; 5: 0.124; 7: 0.124; 8: 35.7; 10: 4.43 | [7 empty] | Трубка полихлорвиниловая
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.35; 7: 0.35; 8: 1; 10: 0.35 | [7 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.66; 10: 17.66; 11: 26.17; 12: 462.16 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.63; 10: 1.63; 11: 10.71; 12: 17.46 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0.22; 11: 26.17; 12: 5.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.59; 10: 36.59; 11: 7.83; 12: 286.5 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.78; 7: 1.78 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.88; 10: 55.88; 12: 766.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.88; 12: 467.92 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.34; 12: 453.88 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.12; 12: 238.64 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.34; 12: 1458.64 | [11 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-62.1.02.15-0024 | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-2-3 |  |  | шт |  |  | 1 | 634.78 |  | 634.78 | 6.26 | 3973.72 | [6 empty] | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-2-3
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 634.78; 12: 3973.72 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр67-16-1 | Установка сжимов ответвительных: в щитах этажных для ответвления стояков |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 14.68; 12: 384.03 | [6 empty] | Установка сжимов ответвительных: в щитах этажных для ответвления стояков
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 0.72; 8: 8.53; 10: 6.14 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.07; 10: 6.14; 11: 26.17; 12: 160.68 | [8 empty] | ОТ
Н | 01.7.15.04 | Винты |  |  | 4: кг; 5: 0.002; 7: 0.004 | [13 empty] | Винты
Н | 20.5.04.09 | Сжимы ответвительные |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 7: 0.02 | [13 empty] | Сжимы ответвительные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 0.72 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.07; 10: 6.14; 12: 160.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.14; 12: 160.68 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 5.59; 12: 146.22 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 2.95; 12: 77.13 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.68; 12: 384.03 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-403-01 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.042; 10: 12.62; 12: 302.65 | [6 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий
|  | Объем=4,2 / 100 | [25 empty] | Объем=4,2 / 100
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 7: 0.4746; 8: 9.4; 10: 4.46 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.00084; 8: 115.4; 10: 0.1 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.00084; 8: 65.71; 10: 0.06 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.3; 7: 0.0126; 8: 28.6; 10: 0.36 | [7 empty] | Краска
| 24.3.01.01-0001 | Трубка ХВТ |  |  | 4: кг; 5: 0.53; 7: 0.02226; 8: 41.7; 10: 0.93 | [7 empty] | Трубка ХВТ
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 2.12; 7: 0.08904; 8: 1; 10: 0.09 | [7 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.22; 10: 4.46; 11: 26.17; 12: 116.72 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 0.15; 11: 10.71; 12: 1.61 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.02; 11: 26.17; 12: 0.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.8; 10: 1.38; 11: 7.83; 12: 10.81 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 7: 0.4746 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.00168 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 142.64; 10: 5.99; 12: 129.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.48; 12: 117.24 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.35; 12: 113.72 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.28; 12: 59.79 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.62; 12: 302.65 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-21.1.06.09-0054 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0.005 | 3246.49 |  | 16.23 | 7.83 | 127.08 | [6 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=5 / 1000 | [25 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.23; 12: 127.08 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-03-526-06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 25 А |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 268.58; 12: 3928.94 | [6 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 25 А
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 7: 4.2; 8: 9.51; 10: 39.94 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | 4: маш.час; 5: 0.14; 7: 0.42; 8: 8.1; 10: 3.4 | [7 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | 4: кг; 5: 0.006; 7: 0.018; 8: 44.97; 10: 0.81 | [7 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный |  |  | 4: кг; 5: 0.001; 7: 0.003; 8: 11.5; 10: 0.03 | [7 empty] | Шпагат бумажный
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.012; 7: 0.036; 8: 30.4; 10: 1.09 | [7 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.07; 7: 0.21; 8: 10.57; 10: 2.22 | [7 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0.049; 7: 0.147; 8: 9.04; 10: 1.33 | [7 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 7: 0.06; 8: 86; 10: 5.16 | [7 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные |  |  | 4: кг; 5: 0.001; 7: 0.003; 8: 133.05; 10: 0.4 | [7 empty] | Нитки швейные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.012; 8: 11500; 10: 138 | [7 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.047; 7: 0.141; 8: 28.6; 10: 4.03 | [7 empty] | Краска
| 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 |  |  | 4: кг; 5: 0.006; 7: 0.018; 8: 35.63; 10: 0.64 | [7 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 7: 0.3; 8: 39; 10: 11.7 | [7 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.27; 7: 0.81; 8: 1; 10: 0.81 | [7 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.31; 10: 39.93; 11: 26.17; 12: 1044.97 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.13; 10: 3.39; 11: 10.71; 12: 36.31 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 55.39; 10: 166.17; 11: 7.83; 12: 1301.11 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 7: 4.2 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 69.83; 10: 209.49; 12: 2382.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.93; 12: 1044.97 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 38.73; 12: 1013.62 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.36; 12: 532.93 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.58; 12: 3928.94 | [11 empty] | Всего по позиции
7 О | ФССЦ-62.3.04.01-0011 | Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 20 А |  |  | 10 шт |  |  | 0.1 | 131.6 |  | 13.16 | 6.26 | 82.38 | [6 empty] | Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 20 А
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=1 / 10 | [25 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.16; 12: 82.38 | [11 empty] | Всего по позиции
8 О | ФССЦ-20.4.03.05-0005 | Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами |  |  | 100 шт |  |  | 1 | 734 |  | 734 | 6.26 | 4594.84 | [6 empty] | Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 734; 12: 4594.84 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 80.97; 12: 2106.43 | [6 empty] | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
| 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.11; 7: 3.11; 8: 10.94; 10: 34.02 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,9)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.68; 7: 0.68; 8: 1; 10: 0.68 | [7 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.02; 10: 34.02; 11: 26.17; 12: 890.3 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.68; 10: 0.68; 11: 7.83; 12: 5.32 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.11; 7: 3.11 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.7; 10: 34.7; 12: 895.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.02; 12: 890.3 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 30.62; 12: 801.27 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.65; 12: 409.54 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.97; 12: 2106.43 | [11 empty] | Всего по позиции
10 О | ФССЦ-61.1.01.02-0003 | Антенна спутниковая стальная офсетная с кронштейном, размер рефлектора 550х580 мм |  |  | компл |  |  | 1 | 134.08 |  | 134.08 | 6.26 | 839.34 | [6 empty] | Антенна спутниковая стальная офсетная с кронштейном, размер рефлектора 550х580 мм
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.08; 12: 839.34 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм20-01-044-10 | Адаптер (блок) питания RWR-242 |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 80.13; 12: 1469.93 | [6 empty] | Адаптер (блок) питания RWR-242
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 7: 1.99; 8: 9.62; 10: 19.14 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.05; 7: 0.05; 8: 28.22; 10: 1.41 | [7 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые |  |  | 4: кг; 5: 0.003; 7: 0.003; 8: 155; 10: 0.47 | [7 empty] | Нитки суровые
| 20.1.02.18-0003 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.15; 7: 0.15; 8: 14.46; 10: 2.17 | [7 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм
| 20.2.01.08-0002 | Гильзы с термоусаживаемой изоляцией, сечение 1,5-2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 7: 0.06; 8: 429; 10: 25.74 | [7 empty] | Гильзы с термоусаживаемой изоляцией, сечение 1,5-2,5 мм2
| 20.2.08.01-0001 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 7: 0.01; 8: 403; 10: 4.03 | [7 empty] | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.38; 7: 0.38; 8: 1; 10: 0.38 | [7 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.14; 10: 19.14; 11: 26.17; 12: 500.89 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 34.2; 10: 34.2; 11: 7.83; 12: 267.79 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 7: 1.99 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 53.34; 10: 53.34; 12: 768.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.14; 12: 500.89 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 18.18; 12: 475.85 | [9 empty] | НР Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 8.61; 12: 225.4 | [9 empty] | СП Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.13; 12: 1469.93 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм |  |  | м |  |  | 3 | 1.24 |  | 3.72 | 7.83 | 29.13 | [6 empty] | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.72; 12: 29.13 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.03; 10: 3.55; 12: 86.03 | [6 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=3 / 100 | [25 empty] | Объем=3 / 100
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 0.1347; 8: 9.4; 10: 1.27 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.0003; 8: 115.4; 10: 0.03 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.0003; 8: 65.71; 10: 0.02 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.16; 7: 0.0048; 8: 30.4; 10: 0.15 | [7 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | 4: т; 5: 0.00043; 7: 1.29e-05; 8: 1820; 10: 0.02 | [7 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.0006; 8: 28.6; 10: 0.02 | [7 empty] | Краска
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 7: 0.0015; 8: 66; 10: 0.1 | [7 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5
| 20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0122; 7: 0.000366; 8: 75.4; 10: 0.03 | [7 empty] | Втулки, диаметр 17 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.84; 7: 0.0252; 8: 1; 10: 0.03 | [7 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 10: 1.27; 11: 26.17; 12: 33.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.05; 11: 10.71; 12: 0.54 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.01; 11: 26.17; 12: 0.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 0.34; 11: 7.83; 12: 2.66 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 0.1347 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0006 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 1.66; 12: 36.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.28; 12: 33.5 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.24; 12: 32.5 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.65; 12: 17.09 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.55; 12: 86.03 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм10-08-005-04 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию |  |  | 4: м; 7: 6; 10: 97.81; 12: 1272.28 | [6 empty] | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 1.2; 8: 9.76; 10: 11.71 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,1)
| 01.7.15.10-0056 | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.48; 7: 2.88; 8: 22.61; 10: 65.12 | [7 empty] | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм
| 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.12; 8: 28.93; 10: 3.47 | [7 empty] | Клей 88-СА
| 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.006; 7: 0.036; 8: 38.34; 10: 1.38 | [7 empty] | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.04; 7: 0.24; 8: 1; 10: 0.24 | [7 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.95; 10: 11.7; 11: 26.17; 12: 306.19 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 11.7; 10: 70.2; 11: 7.83; 12: 549.67 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 1.2 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.65; 10: 81.9; 12: 855.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.7; 12: 306.19 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 10.53; 12: 275.57 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.38; 12: 140.85 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.81; 12: 1272.28 | [11 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_102_78_7804526950_06.09.2023_02 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е |  |  | 1000 м |  |  | 0.006 | 29160 |  | 27.95 | 6.26 | 174.96 | [6 empty] | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=6 / 1000 | [25 empty] | Объем=6 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.95; 12: 174.96 | [11 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_102_26_2635813531_08.09.2023_02 | Модуль питания МИРТ-212 |  |  | шт |  |  | 1 | 3958.33 |  | 632.32 | 6.26 | 3958.33 | [6 empty] | Модуль питания МИРТ-212
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 632.32; 12: 3958.33 | [11 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_102_26_2635813531_08.09.2023_02 | GSM/GPRS шлюз МИРТ-811В |  |  | шт |  |  | 1 | 15000 |  | 2396.17 | 6.26 | 15000 | [6 empty] | GSM/GPRS шлюз МИРТ-811В
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2396.17; 12: 15000 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-20.2.10.03-0001 | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.02 | 53 |  | 1.06 | 7.83 | 8.3 | [6 empty] | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=2 / 100 | [25 empty] | Объем=2 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.06; 12: 8.3 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.05 | 5.73 |  | 0.29 | 7.83 | 2.27 | [6 empty] | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=5 / 100 | [25 empty] | Объем=5 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.29; 12: 2.27 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | 4: система; 7: 1; 10: 546.9; 12: 546.9 | [6 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.52; 7: 3.52; 8: 16.93; 10: 59.59 | [7 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.52; 7: 3.52; 8: 15.49; 10: 54.52 | [7 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.8; 7: 8.8; 8: 14.09; 10: 123.99 | [7 empty] | Инженер II категории
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 7: 1.76; 8: 12.69; 10: 22.33 | [7 empty] | Инженер III категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.43; 10: 260.43; 12: 260.43 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.6; 7: 17.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.43; 10: 260.43; 12: 260.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 260.43; 12: 260.43 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 192.72; 12: 192.72 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 93.75; 12: 93.75 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 546.9; 12: 546.9 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 730.83; 12: 6422.14 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 394.75; 12: 3775.58 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5.22; 12: 55.92 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.25; 12: 6.54 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 330.86; 12: 2590.64 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14.68; 12: 384.03 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6.14; 12: 160.68 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5.59; 12: 146.22 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2.95; 12: 77.13 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 647.3; 12: 10791.68 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 128.18; 12: 3354.47 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5.22; 12: 55.92 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.25; 12: 6.54 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 330.86; 12: 2590.64 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 120.99; 12: 3166.41 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 62.05; 12: 1624.24 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 4572.46; 12: 28623.57 | [16 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 4572.46; 12: 28623.57 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 546.9; 12: 546.9 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 546.9; 12: 546.9 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 260.43; 12: 260.43 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 192.72; 12: 192.72 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 93.75; 12: 93.75 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 395; 12: 3782.12 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 319.3; 12: 3505.35 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 158.75; 12: 1795.12 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 5781.34; 12: 40346.18 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 3056.44; 12: 19133.29 | [16 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.